## Foglio1
Modello | Temperatura | Task generati | Utilità | Commento utilità | Precisone | Commento Precisione | Completezza | Commento Completezza
gpt-4o | 1 | Consulta i risultati dell'ultimo esame di un paziente. | 3 | I medici non si fermano solo all'ultimo esame | 5 |  | 4
|  | Visualizza una lista di immagini delle cellule classificate secondo una categoria di tua scelta. | 5 |  | 3 | Mi serve la classe | 4
|  | Accedi alle immagini delle cellule con probabilità di correttezza alta e marca una di esse come "Errata". | 5 |  | 3 | Serve essere più precisi nella descrizione | 5
|  | Fornisci una correzione alla classificazione di una cellula errata, includendo le motivazioni della correzione | 5 |  | 3 |  | 5
|  | Esamina e valida le spiegazioni fornite dal sistema per la classificazione di una cellula specifica. | 5 |  | 3 |  | 5
gpt-4-turbo | 0.5 | Verificare la presenza di cellule eosinofile in un esame specifico e confrontare il numero rilevato con l'intervallo di riferimento indicato. | 5 |  | 5 |  | 5
|  | Esaminare le immagini delle cellule classificate con bassa probabilità di correttezza e decidere se la classificazione è corretta o meno per almeno cinque cellule. | 5 |  | 4 | Più preciso di prima ma manca la classe specifica | 5
|  | Utilizzare la funzione di correzione per modificare la classificazione di una cellula precedentemente identificata in modo errato, fornendo una motivazione per la nuova classificazione. | 5 |  | 5 |  | 5
|  | Confrontare i risultati di due esami differenti per lo stesso paziente per identificare variazioni significative nel numero di cellule di un tipo specifico. | 5 |  | 4 |  | 5
|  | Analizzare le immagini di cellule classificate con alta probabilità di correttezza per verificare la consistenza della classificazione attraverso diversi campioni di cellule dello stesso tipo. | 4 |  | 2 | Non è chiarissimo il testo del task | 3
mistral-medium-latest | 0.5 | Carica un'immagine digitale di un rinocitogramma ottenuta dal microscopio per ottenere una classificazione automatica delle cellule presenti. | 1 | Non eseguibile nella versione del sistema che conosco | 1 | v prima | 1 | vprima
|  | Analizza i risultati dell'esame visualizzati in tabella, verificando il tipo di cellula, il numero di cellule rilevate, il range di riferimento e la classificazione della numerosità. | 5 |  | 3 | Cosa significa verificare tipo di cellula? | 4
|  | Esamina le immagini delle cellule classificate con probabilità di correttezza "intermedia" e valuta se la classificazione automatica è corretta o meno. | 5 |  | 3 | Serve una classe precisa su cui lavorare | 4
|  | Correggi la classificazione di una cellula erroneamente identificata come "neutrofilo" e fornisci le motivazioni del perché la classificazione iniziale era sbagliata. | 5 |  | 5 |  | 5
|  | Accedi alle immagini delle cellule classificate con probabilità di correttezza "alta" e confrontale con le immagini delle cellule classificate con probabilità di correttezza "bassa" per valutare la precisione del sistema di classificazione automatica. | 1 | Non è un task sensato per il medico | 5 |  | 2 | Non sensato
mistral-large-latest | 0.5 | Utilizzando un'immagine digitale ottenuta da un microscopio, verifica la capacità del sistema di identificare e classificare automaticamente le diverse tipologie di cellule presenti nel campione. | 1 | Non è un task, ma più uno scenario descritto male | 1 | v. prima | 1 | v prima
|  | Accedi ai risultati dell'esame e controlla se vengono fornite informazioni sul tipo di cellula, il numero di cellule rilevate, il range di riferimento e la classificazione della numerosità. | 2 | Potenzialmente utile, ma vedere solo "se" ci sono è riduttivo | 3 |  | 2 | v- prima
|  | Visualizza le immagini delle cellule classificate dal sistema e verifica se sono suddivise in base alla probabilità di correttezza della classificazione. | 1 | Non sensato per il medico | 3 | Serve classe e altre info per guidare | 1 | non sensato per il medico
|  | Seleziona alcune classificazioni di cellule fornite dal sistema e valida se sono corrette o errate. In caso di errore, correggi la classificazione selezionando una nuova classe e fornisci le motivazioni del perché la classificazione iniziale era sbagliata. | 5 |  | 4 |  | 5
|  | Ripeti il processo di validazione e correzione delle classificazioni per diverse immagini di campioni citologici nasali, al fine di valutare l'affidabilità e la precisione del sistema Rhino-Cyt. | 1 | Non sensato per il medico | 3 | Servono più info per guidare | 5
gemini-1.5-pro |  | Scopri il numero di cellule di tipo "Eosinofili" rilevate in un esame. | 4 |  | 5 |  | 2 | Troppo breve
|  | Individua l'esame con la più alta concentrazione di cellule classificate come "Mastociti". | 1 | Non sensato per il medico | 5 |  | 3
|  | Accedi alle immagini delle cellule classificate con "Bassa" probabilità di correttezza. | 1 | Non sensato per il medico | 4 |  | 3 | Troppo breve
|  | Modifica la classificazione di una cellula identificata come "Batterio" in "Mucipara". | 2 | Deve essere specificato che la cellula sia classificata erroneamente | 4 |  | 3
|  | Verifica la presenza di cellule classificate come "Cigliate" in un esame. | 1 | Ci sono necessariamente | 5 |  | 1 | Troppo breve
gemini-1.5-flash |  | Esamina un rinocitogramma e identifica il tipo di cellule presenti nell'immagine. | 1 | Non usa il sistema | 1 |  | 1
|  | Valuta la classificazione delle cellule fornite dal sistema e identifica eventuali errori. | 4 |  | 1 | Troppo vago | 4
|  | Correggi la classificazione delle cellule errate e fornisci le motivazioni della correzione. | 4 |  | 2 | Servono più info per guidare | 4
|  | Confronta i risultati della classificazione automatica con i risultati della tua analisi e determina se il sistema fornisce una classificazione accurata. | 1 | Il medico non dovrebbe condurre una analisi preliminare | 4 |  | 3
|  | Utilizza il sistema per analizzare un rinocitogramma di un paziente e genera un report completo dei risultati. | 1 | Lo fa già in automatico in homepage | 3 |  | 1 | Non valuto nulla
[6 empty] | Utilità | Precisione | Completezza
[5 empty] | ChatGPT | 4.7 | 3.7 | 4.6
[5 empty] | Mistral | 2.7 | 3.1 | 3
[5 empty] | Gemini | 2 | 3.4 | 2.5